# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИИ ШЕПСИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ТУАПСИНСКОГО РАЙОНА

от  14.05.2021				                                                                         №119

с. Шепси

Об утверждении графиков суточного режима включения и

отключения электроустановок уличного освещения

населенных пунктов Шепсинского сельского поселения

Туапсинского района

В соответствии с Федеральным законом  от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Правилами благоустройства и санитарного содержания территории Шепсинского сельского поселения Туапсинского района, утвержденных решением Совета Шепсинского сельского поселения Туапсинского района от 13 августа 2019 года №303( с изменениями от 25.09.2020г. №70) п о с т а н о в л я ю:

1. Утвердить графики (№1и №2) суточного режима включения и отключения электроустановок уличного освещения населенных пунктов Шепсинского сельского поселения Туапсинского района согласно приложению 1 и приложению 2.

2. Отделу ГО и ЧС, ЖКХ, транспорта и связи администрации Шепсинского сельского поселения Туапсинского района (Якимов А.Н.) разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации Шепсинского сельского поселения Туапсинского района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3.  Контроль  за   выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

4.  Постановление  вступает в силу со дня его подписания.

Глава

Шепсинского сельского поселения

Туапсинского района                                                                                      Вареник В.Н.

Приложение  1

УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации Шепсинского сельского поселения Туапсинского района

от ________№ _____

График №1

суточного режима включения и отключения электроустановок уличного освещения населенных пунктов Шепсинского сельского поселения Туапсинского района

| Январь |  | Июль |
| --- | --- | --- |
| Числа месяца | Включение час-мин. | Отключение час-мин. |  | Числа месяца | Включение час-мин. | Отключение час-мин. |
| 1-5 | 17-20 | 7-50 |  | 1-5 | 20-35 | 4-15 |
| 6-10 | 17-25 | 7-45 |  | 6-15 | 20-30 | 4-20 |
| 11-15 | 17-35 | 7-45 |  | 16-20 | 20-25 | 4-30 |
| 16-20 | 17-40 | 7-40 |  | 21-25 | 20-20 | 4-35 |
| 21-25 | 17-45 | 7-40 |  | 26-31 | 20-15 | 4-40 |
| 26-31 | 17-55 | 7-30 |  |  |  |  |
| Февраль |  | Август |
| Числа месяца | Включение час-мин. | Отключение час-мин. |  | Числа месяца | Включение час-мин. | Отключение час-мин. |
| 1-5 | 18-00 | 7-25 |  | 1-5 | 20-10 | 4-50 |
| 6-10 | 18-10 | 7-20 |  | 6-10 | 20-00 | 4-55 |
| 11-15 | 18-15 | 7-15 |  | 11-15 | 19-50 | 5-00 |
| 16-20 | 18-20 | 7-05 |  | 16-20 | 19-45 | 5-05 |
| 21-25 | 18-25 | 7-00 |  | 21-25 | 19-35 | 5-15 |
| 26-28(29) | 18-30 | 6-55 |  | 26-31 | 19-25 | 5-20 |
| Март |  | Сентябрь |
| Числа месяца | Включение час-мин. | Отключение час-мин. |  | Числа месяца | Включение час-мин. | Отключение час-мин. |
| 1-5 | 18-35 | 6-45 |  | 1-5 | 19-15 | 5-25 |
| 6-10 | 18-45 | 6-35 |  | 6-10 | 19-05 | 5-30 |
| 11-15 | 18-50 | 6-30 |  | 11-15 | 18-55 | 5-40 |
| 16-20 | 19-00 | 6-20 |  | 16-20 | 18-50 | 5-45 |
| 21-25 | 19-05 | 6-10 |  | 21-25 | 18-40 | 5-50 |
| 26-31 | 19-10 | 6-00 |  | 26-30 | 18-30 | 5-55 |
| Апрель |  | Октябрь |
| Числа месяца | Включение час-мин. | Отключение час-мин. |  | Числа месяца | Включение час-мин. | Отключение час-мин. |
| 1-5 | 19-15 | 5-45 |  | 1-5 | 18-20 | 6-05 |
| 6-10 11-15 | 19-20 19-30 | 5-35 5-25 |  | 6-10 11-15 | 18-10 18-00 | 6-15 6-20 |
| 16-20 | 19-35 | 5-20 |  | 16-20 | 17-55 | 6-25 |
| 21-25 | 19-40 | 5-10 |  | 21-25 | 17-45 | 6-30 |
| 26-30 | 19-45 | 5-05 |  | 26-31 | 17-35 | 6-40 |
| Май |  | Ноябрь |
| Числа месяца | Включение час-мин. | Отключение час-мин. |  | Числа месяца | Включение час-мин. | Отключение час-мин. |
| 1-5 | 19-50 | 4-50 |  | 1-5 | 17-30 | 6-50 |
| 6-10 | 20-00 | 4-45 |  | 6-10 | 17-25 | 6-55 |
| 11-15 | 20-05 | 4-40 |  | 11-15 | 17-20 | 7-05 |
| 16-20 | 20-10 | 4-35 |  | 16-20 | 17-15 | 7-10 |
| 21-25 | 20-15 | 4-30 |  | 21-30 | 17-10 | 7-20 |
| 26-31 | 20-20 | 4-35 |  |  |  |  |
| Июнь |  | Декабрь |
| Числа месяца | Включение час-мин. | Отключение час-мин. |  | Числа месяца | Включение час-мин. | Отключение час-мин. |
| 1-10 | 20-25 | 4-15 |  | 1-10 | 17-05 | 7-35 |
| 11-20 | 20-30 | 4-15 |  | 11-25 | 17-10 | 7-40 |
| 21-30 | 20-35 | 4-15 |  | 26-31 | 17-15 | 7-45 |

Примечание:

- График №1 применять к уличному освещению, питающемуся от: ТП-Т107;

- Включение и отключение электроустановок уличного освещения разрешается с отклонением от утвержденного графика до 20 минут  (плюс - минус).

Приложение  2

УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации Шепсинского сельского поселения Туапсинского района

от ________№ _____

График №2

суточного режима включения и отключения электроустановок уличного освещения населенных пунктов Шепсинского сельского поселения Туапсинского района

|  | Январь |  | Июль |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Числа месяца | Включение, час-мин. | Отключение час-мин. | Включение час-мин. | Отключение час-мин. |  | Числа месяца | Включение час-мин. | Отключение час-мин. |
|  | 1-5 | 17-20 | 00-00 | 05-00 | 07-50 |  | 1-5 | 20-35 | 00-00 |
|  | 6-10 | 17-25 | 00-00 | 05-00 | 07-45 |  | 6-15 | 20-30 | 00-00 |
|  | 11-15 | 17-35 | 00-00 | 05-00 | 07-45 |  | 16-20 | 20-25 | 00-00 |
|  | 16-20 | 17-40 | 00-00 | 05-00 | 07-40 |  | 21-25 | 20-20 | 00-00 |
|  | 21-25 | 17-45 | 00-00 | 05-00 | 07-40 |  | 26-31 | 20-15 | 00-00 |
|  | 26-31 | 17-55 | 00-00 | 05-00 | 07-30 |  |  |  |  |
|  | Февраль |  | Август |
|  | Числа месяца | Включение час-мин. | Отключение час-мин. | Включение час-мин. | Отключение час-мин. |  | Числа месяца | Включение час-мин. | Отключение час-мин. |
|  | 1-5 | 18-00 | 00-00 | 05-00 | 07-25 |  | 1-5 | 20-10 | 00-00 |
|  | 6-10 | 18-10 | 00-00 | 05-00 | 07-20 |  | 6-10 | 20-00 | 00-00 |
|  | 11-15 | 18-15 | 00-00 | 05-00 | 07-15 |  | 11-15 | 19-50 | 00-00 |
|  | 16-20 | 18-20 | 00-00 | 05-00 | 07-05 |  | 16-20 | 19-45 | 00-00 |
|  | 21-25 | 18-25 | 00-00 | 05-00 | 07-00 |  | 21-25 | 19-35 | 00-00 |
|  | 26-28(29) | 18-30 | 00-00 | 05-00 | 06-55 |  | 26-31 | 19-25 | 00-00 |
|  | Март |  | Сентябрь |
|  | Числа месяца | Включение час-мин. | Отключение час-мин. | Включение час-мин. | Отключение час-мин. |  | Числа месяца | Включение час-мин. | Отключение час-мин. |
|  | 1-5 | 18-35 | 00-00 | 05-00 | 06-45 |  | 1-5 | 19-15 | 00-00 |
|  | 6-10 | 18-45 | 00-00 | 05-00 | 06-35 |  | 6-10 | 19-05 | 00-00 |
|  | 11-15 | 18-50 | 00-00 | 05-00 | 06-30 |  | 11-15 | 18-55 | 00-00 |
|  | 16-20 | 19-00 | 00-00 | 05-00 | 06-20 |  | 16-20 | 18-50 | 00-00 |
|  | 21-25 | 19-05 | 00-00 | 05-00 | 06-10 |  | 21-25 | 18-40 | 00-00 |
|  | 26-31 | 19-10 | 00-00 | 05-00 | 06-00 |  | 26-30 | 18-30 | 00-00 |
|  | Апрель |  | Октябрь |
|  | Числа месяца | Включение час-мин. | Отключение час-мин. | Включение час-мин. | Отключение час-мин. |  | Числа месяца | Включение час-мин. | Отключение час-мин. | Включение час-мин. | Отключение час-мин. |
|  | 1-5 | 19-15 | 00-00 | 05-00 | 05-45 |  | 1-5 | 18-20 | 00-00 | 05-00 | 06-05 |
|  | 6-10 | 19-20 | 00-00 | 05-00 | 05-35 |  | 6-10 | 18-10 | 00-00 | 05-00 | 06-15 |
|  | 11-15 | 19-30 | 00-00 | 05-00 | 05-25 |  | 11-15 | 18-00 | 00-00 | 05-00 | 06-20 |
|  | 16-20 | 19-35 | 00-00 | 05-00 | 05-20 |  | 16-20 | 17-55 | 00-00 | 05-00 | 06-25 |
|  | 21-25 | 19-40 | 00-00 | 05-00 | 05-10 |  | 21-25 | 17-45 | 00-00 | 05-00 | 06-30 |
|  | 26-30 | 19-45 | 00-00 | 05-00 | 05-05 |  | 26-31 | 17-35 | 00-00 | 05-00 | 06-40 |
|  | Май |  | Ноябрь |
|  | Числа месяца | Включение час-мин. | Отключение час-мин. |  | Числа месяца | Включение час-мин. | Отключение час-мин. | Включение час-мин. | Отключение час-мин. |
|  | 1-5 | 19-50 | 00-00 |  | 1-5 | 17-30 | 00-00 | 05-00 | 06-50 |
|  | 6-10 | 20-00 | 00-00 |  | 6-10 | 17-25 | 00-00 | 05-00 | 06-55 |
|  | 11-15 | 20-05 | 00-00 |  | 11-15 | 17-20 | 00-00 | 05-00 | 07-05 |
|  | 16-20 | 20-10 | 00-00 |  | 16-20 | 17-15 | 00-00 | 05-00 | 07-10 |
|  | 21-25 | 20-15 | 00-00 |  | 21-30 | 17-10 | 00-00 | 05-00 | 07-20 |
|  | 26-31 | 20-20 | 00-00 |  |  |  |  |  |  |
|  | Июнь |  | Декабрь |
|  | Числа месяца | Включение час-мин. | Отключение час-мин. |  | Числа месяца | Включение час-мин. | Отключение час-мин. | Включение час-мин. | Отключение час-мин. |
|  | 1-10 | 20-25 | 00-00 |  | 1-10 | 17-05 | 00-00 | 05-00 | 07-35 |
|  | 11-20 | 20-30 | 00-00 |  | 11-20 | 17-10 | 00-00 | 05-00 | 07-40 |
|  | 21-30 | 20-35 | 00-00 |  | 21-31 | 17-15 | 00-00 | 05-00 | 07-45 |

Примечание:

- График №2 применять к уличному освещению, питающемуся от: ТП-Т109;ТП-Т103; ТП-Т73; ТП-Т71; ТП-Т439; ТП-Т345; ТП-Т110; ТП-Т72; ТП-Т116; ТП-Т78; ТП-Т115; ТП-Т133; ТП-Т413; ТП-Т119; ТП-Т105; ТП-Т117; ТП-Т47; ТП-Т560;

- Включение и отключение электроустановок уличного освещения разрешается с отклонением от утвержденного графика до 20 минут  (плюс - минус).